**附件1**

**2018年度江西省医疗器械抽检符合标准规定产品名单（2019.4.1）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标示产品名称** | **标示生产企业** | **被抽查单位** | **规格/型号** | **批号/出厂编号** | **抽样单位/检验单位** | **备注** |
| 1 | 一次性使用检查手套 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 婺源县嘉嘉大药房 | 中号（M）：0.018×230×280 | 20170301 | 江西省医疗器械检测中心 | 更正报告 |
| 2 | 一次性使用产包 | 河南亚都实业有限公司 | 宜黄县人民医院 | I型 | 183401 | 江西省医疗器械检测中心 | 复验合格 |