**附件2**

**2018年度江西省医疗器械抽检不符合标准规定产品名单（201904B）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标示产品名称** | **被抽查单位** | **标示生产企业** | **型号规格** | **生产日期/批号/出厂编号** | **抽样单位/检验单位** | **检验结果** | **不合格项目** |
| 1 | 医用手术薄膜 | 铅山县人民医院 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | A-P型 45cm×45cm | 20180205 | 江西省医疗器械检测中心 | 无菌 | 医用手术薄膜 |