| 附件： 31批次省抽不合格医疗器械核查处置结果 |
| --- |
| 序 号 | 报告编号 | 标示产品名称 | 标示生产企业 | 被抽样单位（经营、使用单位） | 规格型号 | 产品编号/批号 | 不符合标准规定项 | 检验单位 | 处置结果 |
| 1 | YQCY20180037 | 一次性使用吸痰管 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | 吉安市中心人民医院 | 4.67mm（F14）×500mm | 生产日期：20170907 | 残留真空 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：1、警告 2、没收剩余不合格产品（一次性使用吸痰管500根）3、罚款20000元 |
| 2 | YQCY20180102 | 一次性使用真空贮血管 | 南昌市赣达医疗器械有限公司 | 新干县人民医院 | 枸橼酸钠（1:4) 抗凝管2ml | 17111511 | 公称液体容量 | 江西省医疗器械检测中心 | 生产单位：处20000元罚款 使用单位：1.没收该批次不合格一次性使用真空贮血管500支 2.罚款人民币20000元 |
| 3 | YQCY20180088-XG | 一次性使用真空采血管 | 江西众杰医疗器械有限公司 | 新干县中医医院 | 枸橼酸钠1:4 2ml | 生产日期：20171208 | 公称液体容量 | 江西省医疗器械检测中心 | 生产单位：处20000元罚款 使用单位：处20000元罚款 |
| 4 | YQCY20180213 | 一次性使用真空采血管 | 扬州市华威医疗器械有限公司 | 遂川滨江医院 | 枸橼酸钠（1:4) 2ml 12×75mm | 生产日期：20161015 | 刻度标志和充装线、液体添加剂体积 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：处2万元罚款 |
| 5 | YQCY20180154 | 一次性使用手术单 | 南昌市奥康医疗器械有限公司 | 赣南医学院第一附属医院 | A型 床罩2300mm×900mm | 生产日期：2017年10月10日 | 尺寸 | 江西省医疗器械检测中心 | 生产单位：处2万元罚款 使用单位：处2万元罚款 |
| 6 | YQCY20180223 | 一次性使用口罩 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 丰城妇产医院 | 中号 B型 耳挂式 | 生产日期：2017年9月1日 | 单位面积质量 | 江西省医疗器械检测中心 | 生产单位：处4万元罚款 使用单位：免予处罚 |
| 7 | YQCY20180222 | 棉签 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 丰城妇产医院 | 10cm | 生产日期：2017年1月5日 | 细菌菌落总数、真菌菌落总数 | 江西省医疗器械检测中心 |  |
| 8 | YQCY20180333 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 赣县第二医院 | 枸橼酸钠（1：9）2ml | 180201 | 公称液体容量 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：1、没收库存的该批号不合格一次性使用真空采血管 496支 2、处2万元罚款 |
| 9 | YQCY20180051 | 一次性使用中单 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 井冈山大学附属医院 | 40×50cm | 20171206 | 断裂强力、无菌 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：1、警告 2、处25000元罚款 |
| 10 | YQCY20180240 | 一次性使用口罩 | 新乡市华康卫材有限公司 | 万安县中医院 | 挂耳式 | 2017072801 | 无菌 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：1.警告 2.罚款50000元 |
| 11 | / | 数字电子体温计 | 浙江义乌百灵医疗器械有限公司 | 全南县邦友大药房一分店 | / | 20160801 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 生产单位：在抽样环节已确认该批号产品非标示生产企业生产 经营单位：1、没收假冒医疗器械数字电子体温计6台 2、处罚款2万元 |
| 12 | YQCY20180426 | 检查手套（一次性聚乙烯薄膜手套） | 惠州市新俊达塑料制品有限公司 | 全南县中医院 | 中码 | 20170503 | 规格尺寸 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：1、没收该批次不合格检查手套4900只 2、处人民币2万元罚款 |
| 13 | YQCY20180442 | 棉签 | 南昌市爱益卫生材料有限公司 | 龙南博康医疗器械设备有限公司 | 12cm | 生产日期：20171006 | 基本尺寸 | 江西省医疗器械检测中心 | 生产单位：处2万元罚款 经营单位：处2万元罚款 |
| 14 | YQCY20180676 | 手腕式数字电子血压计 | 深圳市康贝科技有限公司 | 南昌市新寿康大药房有限公司 | BP610W | 140201609 | 可重复性 | 江西省医疗器械检测中心 | 复验合格 |
| 15 | YQCY20180034 | 盐酸丁卡因内镜润滑剂 | 福州先亚生物科技有限公司 | 吉安市中心人民医院 | 7ml/支（每支含盐酸丁卡因56mg±10%） | 17112101 | 需氧菌总数、霉菌和酵母菌总数 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：罚款210600元 |
| 16 | YQCY20180609 | 医用棉签 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 江西诚正医药有限公司 | A型 10cm | 生产日期：2017年08月03日 | 无菌 | 江西省医疗器械检测中心 | 生产单位：罚款2.2万元 经营单位：1、没收库存的不合格医用棉签64包 2、处2万元罚款 |
| 17 | YQCY20180530 | 非吸收性外科缝线（无菌） | 杭州富阳医用缝合针线厂 | 景德镇市第一人民医院 | 4-0丝线（编）3m | 160604 | 线径 | 江西省医疗器械检测中心 | 复验合格 |
| 18 | YQCY20180548 | 非吸收性外科缝线（无菌） | 杭州富阳医用缝合针线厂 | 景德镇市第二人民医院 | 4-0丝线（编）3m | 160604 | 线径 | 江西省医疗器械检测中心 | 复验合格 |
| 19 | YQCY20180509 | 非吸收性外科缝线（无菌） | 杭州富阳医用缝合针线厂 | 赣州市南康区第一人民医院 | 4-0丝线（编）60×12 | 160801 | 线径 | 江西省医疗器械检测中心 | 复验合格 |
| 20 | YQCY20180885 | 非吸收性外科缝线（无菌） | 杭州富阳医用缝合针线厂 | 修水县第一人民医院 | 0丝线（编）60×12 | 20180604 | 线径 | 江西省医疗器械检测中心 | 复验合格 |
| 21 | YQCY20181182 | 穴位贴敷治疗贴 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 九江市中医医院 | 95mm×130mm | 20180512 | 无不锈钢珠不符合要求 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：处2万元罚款 |
| 22 | YQCY20181409 | 医用电子体温计 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | 江西康惠德大药房有限公司经纬府邸店 | TM-2011 | 2016F007327、T16060747 | 测量时间 | 江西省医疗器械检测中心 | 经营单位：1、处20000元罚款 2、没收违法所得364元。合计罚没款20364元 |
| 23 | YQCY20181987 | 医用脱脂棉 | 徐州卫材卫生材料有限公司 | 江西凯诚大药房连锁有限公司 | 500克 | 170301 | 吸水时间 | 江西省医疗器械检测中心 | 经营单位：处3万元罚款 |
| 24 | YQCY20181664 | 医用阴道冲洗器 | 四川恩威制药有限公司 | 兴国县医药总公司 | II型（伸缩式）200ml（B） | 180301 | 冲洗头（高度） | 江西省医疗器械检测中心 | 经营单位：1、没收剩余的该批次不合格产品10包 2、处2万元罚款 |
| 25 | YQCY20181775 | 一次性医用垫单（A型） | 新乡市华康卫材有限公司 | 分宜县妇幼保健院 | A型 40×40 | 20180128 | 单位面积质量 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：1、没收尚未使用的该批次不合格一次性医用垫单140块 2、罚款30000元 |
| 26 | YQCY20182095 | 肠镜润滑液 | 江西鑫茂生化医用品有限公司 | 万年县人民医院 | 10ml/支 | 20180317 | 外观、装量 | 江西省医疗器械检测中心 | 生产单位：1、没收该批次不合格肠镜润滑液520支 2、处20000元罚款 使用单位：处50000元罚款 |
| 27 | YQCY20181711 | 一次性使用吸痰包 | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司 | 九江市柴桑区人民医院 | II型 2.67mm（F8） | 20180730 | 真空控制装置 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：1、没收违法使用的该批次一次性使用吸痰包200个 2、并处罚款5万元 |
| 28 | YQCY20181732 | 医用棉签 | 新乡市华西卫材有限公司 | 于都县中医院 | 10cm | 18050658 | 无菌 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：处20000元罚款 |
| 29 | YQCY20181122 | 医用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 铅山县人民医院 | A-P型 45cm×45cm | 20180205 | 无菌 | 江西省医疗器械检测中心 | 生产单位：处货值金额5倍罚款147924元 使用单位：处50000元罚款 |
| 30 | YQCY20182096 | 医用电子体温计 | 温州友尚医疗科技有限公司 | 南昌市金秋大药房有限公司 | YD-202 | BAMU001 | 设备或设备部件的外部标记（d,设备和可更换部件上标记的最低要求、应用部分防电击程度符号：B、BF、CF） | 江西省医疗器械检测中心 | 经营单位：1、没收违法所得84元，2、处2000元罚款。罚没款合计2084元。 |
| 31 | YQCY20181814 | 压缩式雾化器 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 江西洪兴大药房连锁有限公司世纪花园店 | W004 | 17048470 | 雾化残留量 | 江西省医疗器械检测中心 | 经营单位：免予行政处罚 |