**附件2**

**2019年度江西省医疗器械抽检不符合标准规定产品名单（201903B）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标示产品名称** | **被抽查单位** | **标示生产企业** | **型号规格** | **生产日期/批号/出厂编号** | **抽样单位/检验单位** | **检验结果** | **不合格项目** |
| 1 | 一次性使用医用口罩 | 江西省鄱阳县中医院 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | II型 耳挂式 中号 | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 不合格 | 口罩带断裂强力 |
| 2 | 一次性使用口罩 | 万年县梓埠中心卫生院 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | A型 耳挂式（中号） | 2019年0108 | 江西省医疗器械检测中心 | 不合格 | 口罩带断裂强力 |