附件

不合格产品处置情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标示产品名称 | 标示生产企业 | 被抽查单位 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 检验单位 | 不符合标准规定项 | 生产企业处置结果 |
| 1 | 一次性使用手术单 | 南昌市德美康医疗器械有限公司 | 四平市妇婴医院 | A型 （垫单）90×160 | 生产/出厂日期：2018年09月13日 | 吉林省医疗器械检验所 | 无菌 | 处人民币40000元罚款 |
| 2 | 一次性使用口罩 | 南昌永德利医疗器械有限公司 | 南丰第二医院 | B型 耳挂式 | 生产日期：2019年03月03日 | 江西省医疗器械检测中心 | 基本尺寸、单位面积质量 | 处人民币30000元罚款 |
| 3 | 一次性使用口罩 | 江西中赣医疗器械有限公司 | 景德镇市妇幼保健院 | 耳挂式 中号 | 生产日期：20181102生产批号：20181102 | 江西省医疗器械检测中心 | 无菌 | 处人民币40000元罚款 |