**2019年度江西省医疗器械抽检不符合标准规定产品名单（201907B）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标示产品名称** | **标示生产企业** | **被抽查单位** | **型号规格** | **生产日期/批号/出厂编号** | **抽样单位/检验单位** | **检验结果** | **不合格项目** |
| 1 | 一次性无菌口罩 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 九江市柴桑区人民医院 | 普通型 10×17cm | 19040129 | 江西省医疗器械检测中心 | 不合格 | 规格尺寸 |
| 2 | 检查手套 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 江西省余干县人民医院 | M7（中号）光面 有粉表面 | 20190103 | 江西省医疗器械检测中心 | 不合格 | 尺寸 |