**附件2**

**2019年度江西省医疗器械抽检复检产品名单（201903F）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标示产品名称** | **被抽查单位** | **标示生产企业** | **型号规格** | **生产日期/批号/出厂编号** | **抽样单位** | **复检单位** | **复验结果** |
| 1 | 一次性使用真空采血管 | 宜丰县中医院 | 江西精致科技有限公司 | 抗凝管（枸橼酸钠1:9） | 20190125 | 江西省医疗器械检测中心 |  安徽食品药品检验研究院 | 合格 |
| 2 | 一次性使用口罩 | 宜春市妇幼保健院 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 中号 耳挂式 | 20190102 | 江西省医疗器械检测中心  | 河南省医疗器械所  | 合格 |