**附件1**

**2019年度江西省医疗器械抽检符合标准规定产品名单（201907）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标示产品名称** | **标示生产企业** | **被抽查单位** | **型号规格** | **生产日期/批号/出厂编号** | **抽样单位/检验单位** | **检验结果** |
| 1 | 葡萄糖检测试剂盒（氧化酶法） | 美康生物科技股份有限公司 | 万载县人民医院 | 200ml（试剂1:2×65ml＋试剂2:1×70ml） | 190124101 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 2 | 白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法） | 南昌百特生物高新技术股份有限公司 | 宜春新建医院 | R:5×60ml | 190410 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 3 | 总蛋白检测试剂盒（双缩脲法） | 南昌百特生物高新技术股份有限公司 | 宜春新建医院 | R:5×60ml | 190327 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 4 | 血糖分析仪 | 青岛厚美德生物科技有限公司 | 袁州区城北阳阳大药房 | GLM-79 | 79-180888 SN：H-18801777Z | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 5 | 臂式电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江西汇仁堂药品连锁有限公司奉新开心店 | YE655D | 180306686 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 6 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 北京森美希克玛生物科技有限公司 | 上高县中医院 | 5×60ml | A14040FJ | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 7 | 电子输注泵+储液部分 | 张家港龙医疗器械有限公司 | 江西省宜春市人民医院 | LY-E | 储液部分：20190316 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 8 | 电子输注泵+储液部分 | 张家港龙医疗器械有限公司 | 万载县人民医院 | LY-E | 储液部分：20190420 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 9 | 压缩式雾化器 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 江西洪兴大药房连锁有限公司宜丰县老十字街店 | W004 | 20180503027 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 10 | 电子体温计 | 北京绿源恒泰医疗器械有限公司 | 宜春市昌盛大药房有限公司奉新华林公园店 | LY-302C | 1810018 SN:18100184603 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 11 | 非接触式红外体温计 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 南昌大参林连锁药店有限公司上海路店 | JXB-182 | C01190337266 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 12 | 医用电子体温计 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 江西会好康药房连锁有限公司 | TDB-6 | 18102401 SN:181001137 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 13 | 红外体温计 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 | 江西昌盛大药房有限公司南昌惠昌店 | HW-1 | 20160610 SN：2016060108023 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 14 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 景德镇市景客隆康达药品有限公司 | 安稳+ | 20190111 SN：2JJ19S01956 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 15 | 电子输注泵 | 张家港龙医医疗器械有限公司 | 景德镇市第三人民医院 | LY-E | 储液部分：20190507 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 16 | 血糖测试仪 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 浮梁县人民医院 | 艾科•精益（On Call Plus） | 201803002 SN:103D00C1FCO | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 17 | 电子输注泵 | 张家港龙医医疗器械有限公司 | 大余县中医院 | LY-E | 储液部分：20181115 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 18 | 血糖测试仪 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 赣州市仁心大药房连锁有限公司大余南安店 | 艾科•灵睿2 | SN303U0199E92/201807040 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 19 | 总蛋白检测试剂盒（双缩脲法） | 重庆中元生物技术有限公司 | 高安市人民医院 | R：60ml×8 | 181001 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 20 | 3001-1腕式电子血压计 | 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 | 婺源县百草堂大药房 | 3001-1（全自动语音） | S/N：B18G0022366/P1806618 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 21 | 血糖测试仪 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 婺源县百草堂大药房 | 艾科EZ III（On Call EZ III） | SN:303G027A3E7/201809372 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 22 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江庐山西路店 | 安稳+ | 编号：2J01B190215 批号：20190215 SN：2JJ2DR01754 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 23 | 血糖测试仪 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 九江昌盛大药房有限公司九江县丁字路口店 | AG-605 | 181891011013/181891041091808 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 24 | 臂式电子血压计 | 青岛雅世医疗器械有限公司 | 瑞昌真诚医疗器械有限公司 | JN-163C | SN：JN-163C1901-005595/A20190116 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 25 | 血糖分析仪 | 青岛厚美德生物科技有限公司 | 瑞昌真诚医疗器械有限公司 | GLM-79 | 79-181081 SN:H188164412 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 26 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 贝克曼库尔特实验系统苏州有限公司 | 宜丰县人民医院 | 1:4×29ml | AUZ6040 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 27 | 腕式电子血压计 | 深圳市讯威实业有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司南丰县总店 | XW-600 | 190206 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 28 | 总蛋白（TP）测定试剂盒 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 南城县人民医院 | 试剂R:7×60ml 校准品1×3ml | TP7020 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 29 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司南城县总店 | 安稳免调码型 | 1DI6QI SN：1DI6QIRB416 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 30 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 吉安市昌盛大药房连锁有限公司新干康王庙店 | 安稳+ | LOT：2J01B180725 SN：2JI70R10295 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 31 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 北京九强生物技术股份有限公司 | 遂川县人民医院 | 试剂：6×70ml | 19-0211 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 32 | 葡萄糖检测试剂盒（氧化酶法） | 美康生物科技股份有限公司 | 信丰县中医院 | 400ml | 190124101 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 33 | 葡萄糖检测试剂盒（氧化酶法） | 美康生物科技股份有限公司 | 赣州市南康区第一人民医院 | 200ml(试剂1:2×65ml+试剂2:1×70ml) | 190415102 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 34 | 电子输注泵 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 寻乌县中医院 | TR-5-100 | 1904027 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 35 | 血糖仪 | 苏州尔达医疗设备有限公司 | 寻乌县地康大药房 | HEA-230 | SN：26172071744 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 36 | 电子血压计（上臂式） | 欧姆龙（大连）有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司寻乌县八分店 | HEM-7125 | SN：20190508039LG/201905L | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 37 | 非接触式红外体温计 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 江西太极大药房连锁有限公司会昌水东街店 | JXB-178 | 机身码：C00180328716 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 38 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 上海执诚生物科技有限公司 | 鄱阳县人民医院 | 8×60ml | ZCMARS004 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 39 | 总蛋白测定试剂盒（比缩脲法） | 上海执诚生物科技有限公司 | 江西省余干县人民医院 | 8×60ml | ZCAUGR015 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 40 | 新生儿脐带结扎保护带 | 山东大正医疗器械有限公司 | 景德镇市妇幼保健院 | 壳聚糖型 4# | 181015-09 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 41 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 北京森美希克玛生物科技有限公司 | 上高县中医院 | 5×60ml | A12081FJ | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 42 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 北京利德曼生化股份有限公司 | 宜春市中医院 | 试剂（R）7×60ml 标准（S）:1×3ml | 18080202 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 43 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | 中生北控生物科技股份有限公司 | 贵溪市人民医院 | R: 60ml×4 标准品：1ml×1（1个浓度） | 180781 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 44 | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 江西省都昌县人民医院 | R1:4×53ml+R2：4×27ml | AUZ5933 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 45 | 血糖仪 | 暐世（VISGENEER）生物科技股份有限公司 | 彭泽县中医医院 | eB-G13 | 20190225/eB-G18122010408 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 46 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 浙江夸克生物科技有限公司 | 鹰潭市人民医院铁路分院 | 规格：70ml×4 标准品：1ml×1 | 190103 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 47 | 压缩式雾化器 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 江西弘济医疗器械有限公司 | NE-C601 | 201904U | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 48 | 甘油三酯测定试剂盒 | 迈克生物股份有限公司 | 南昌倍邦健康体检中心有限公司 | 试剂1 60ml×3 试剂2：45ml×1 | 0319011 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 49 | 血液透析A浓缩液、血液透析B干粉 | 广州康盛生物科技有限公司 | 江西省人民医院 | A：10升，KC200401 B:700克 KC2003F2 | A:1811046 B：190304 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 50 | 电子体温计 | 北京绿源恒泰医疗器械有限公司 | 宜春市昌盛大药房有限公司靖安广场店 | LY-302C  | 1810018 SN：18100180621 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 51 | 血糖测试仪 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 宜春市昌盛大药房有限公司靖安广场店 | AG-605 | 182201011032 182201035211809 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 52 | 医用红外额温计 | 温州友尚医疗科技有限公司 | 江西君信堂大药房连锁有限公司正中大药房 | YI-400 | CAMQ01 LOT：CAMQ0104099 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 53 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西君信堂大药房连锁有限公司正中大药房  | GA-3型 | 1QI6FI SN:1QI6FISC517 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 54 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 江西洪兴大药房连锁有限公司永修新华分店 | HEM-7125J | 201904L | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 55 | 数字式电子体温计 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | 江西洪兴大药房连锁有限公司永修新华分店 | N579 | N7987C111 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 56 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒 | 上海华臣生物试剂有限公司 | 瑞昌市中医医院 | 60ml×3 | 01GLU190215 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 57 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 北京世纪沃德生物科技有限公司 | 武宁县人民医院 | R：4×60ml | A33910102 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 58 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 北京世纪沃德生物科技有限公司 | 九江市柴桑区人民医院 | R：4×60ml | A34910101 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 59 | 壳聚糖功能性敷料凝胶 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 彭泽县人民医院 | Ⅱ型 | 0318010403 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 60 | 葡萄糖检测试剂盒（己糖激酶法） | 重庆中元生物技术有限公司 | 乐平市人民医院 | R1：48ml×2 R2：12ml×2 | 190501 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 61 | 数字式电子体温计 | 东莞市黄江百绿电子厂 | 寻乌县地康大药房 | KD-1211(企鹅) | LOT:0815 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 62 | 葡萄糖试剂盒（氧化酶法） | 上海科华生物工程股份有限公司 | 赣州市南康区中医院 | R1：2\*70ml R2：1\*70ml | 2018082R | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 63 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司广昌县总店 | 安稳+ | 2J01B190614 SN：2JJ6CR04120 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 64 | 婴儿护脐带 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 江西省靖安县人民医院 | 7×45cm(6×7cm) | 20181001 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 65 | 轻巧创可贴 | 江西宝泽医疗用品有限公司 | 石城县宝芝林大药房 | 70mm×20mm | 180111 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 66 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | 中生北控生物科技股份有限公司 | 彭泽县人民医院 | R1：60ml×4 R2：15ml×4 | 190761 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 67 | 吸收性明胶海锦 | 江西省祥恩医疗科技发展有限公司 | 武宁县妇幼保健院 | A型 | 18090101 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 68 | 吸收性明胶海锦 | 江西省祥恩医疗科技发展有限公司 | 武宁县人民医院 | A型 | 18121701 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 69 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 上饶县民生大药房 | 安稳型 | 1BI6GJRP437/LOT:1BI6GJ专用单机 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 70 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 中生北控生物科技股份有限公司 | 上饶县人民医院 | R2：10ml×2 R1：90ml×2 | 193681 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 71 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 铅山县芝林大药房狮江店 | 安稳型 | SN：1BI5TJRS852 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 72 | 智能血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 上饶市昌盛大药房有限公司横峰县大众店 | 语音型 | 1J01B181227 SN：1JICHH00044 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 73 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 广昌县人民医院 | R:6×60ml | 148319002 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 74 | 总蛋白（TP）测定试剂盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 广昌县人民医院 | R:6×60ml | 140819002 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 75 | 总蛋白测定试剂盒 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 寻乌县人民医院 | 试剂：60ml×4 | 118061 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 76 | 总蛋白测定试剂盒 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 江西省信丰县人民医院 | 试剂：60ml×4 | 1118061 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 77 | 葡萄糖检测试剂盒（己糖激酶法） | 宁波瑞源生物科技有限公司 | 鹰潭市人民医院铁路分院 | 400ml（R1 4×65ml R2 2×70ml） | 2018111201 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 78 | 总蛋白测定试剂盒 | 吉林基蛋生物科技有限公司 | 会昌县中医院 | 6×50ml  | 20190305 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 79 | 非接触式红外线体温计 | 东莞市振海电子科技有限公司 | 上饶县百草堂大药房 | HTD8808C | 1934、SN:19343V0230 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 80 | 非接触式红外线体温计 | 东莞市振海电子科技有限公司 | 永修县尚德堂嘉城大药房 | HTD8808C | J4GA、SN:J4GA4G3328 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 81 | 非接触式红外线体温计 | 东莞市振海电子科技有限公司 | 江西尚德堂大药房连锁有限公司靖安二部 | HTD8808C | SN:19343V2204/1934 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 82 | 医用电子体温计 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 赣州大参林连锁药店有限公司于都爱莲店 | TDB-6 | 18060101 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 83 | 壳聚糖妇科洗液 | 江西药圣堂实业有限公司 | 江西药圣堂实业有限公司 | 冲洗型 200ml/瓶 | 20190701 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 84 | 非接触式红外体温计 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 吉安市昌盛大药房连锁有限公司峡江碧玉苑店 | JXB-178 | S/N:C00180726358 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 85 | 壳聚糖妇科洗液 | 江西豫章药业有限公司 | 江西豫章药业有限公司 | 180ml/瓶 | 20190801 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 86 | 医用电子体温计 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 分宜永祥堂大药房 | TDB-1 | 18102303 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 87 | 一次性使用加强型气管插管 | 湛江市事达实业有限公司 | 新余市人民医院 | I.D:7.0mm 0.0 10.3mm 有套囊 | 20190628 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 88 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 黎川县中医医院 | HEM-8611 | 20171017427LF | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 89 | 血糖分析仪 | 青岛厚美德生物科技有限公司 | 黎川县中医医院 | GLM-79 | 79-180881 SN：H18800382 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 90 | 医用电子体温计 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 江西千方药房连锁有限公司黎川县神龙东方红店 | TDB-1 | 19012101/1901043484 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 91 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 江西昌盛大药房有限公司黎川第六分店 | HEM-7122 | 201805L | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 92 | 血糖测试仪 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 江西昌盛大药房有限公司黎川第六分店 | AG-696 | 131784009981012 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 93 | 红外体温计 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 | 江西昌盛大药房有限公司黎川第六分店 | HW-1 | 1809EA04300/20180903序列号090 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 94 | 血糖仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司宜黄县为民药店 | 305A | 1809/180902871 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 95 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司宜黄县为民药店 | HEM-7125 | 201808L | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 96 | 电子体温计 | 深圳市讯威实业有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司宜黄县为民药店 | XW-10 | 序号1018030413568/180304 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 97 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 抚州华民康大药房连锁有限公司资溪总店 | 安稳＋ | LOT:2J01B19011 SN：2JJ19303494 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 98 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 资溪县千方大药房 | 上臂式 HEM-8102K | 201811L | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 99 | 血糖仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 资溪县人民医院 | 悦准Ⅰ型（710） | 1904序列号02 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 100 | 红外体温计 | 东莞市兴州电子科技有限公司 | 江西昌盛大药房有限公司金溪第二分店 | HW-1 | 20180804序列号104 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 101 | 电子体温计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 江西昌盛大药房有限公司金溪第二分店 | MC-246 | 20180915UF | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 102 | 非接触式红外体温计 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 江西洪兴大药房连锁有限公司金溪商贸城店 | JXB-182 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 103 | 血糖仪 | 天津亿朋医疗器械有限公司 | 江西洪兴大药房连锁有限公司金溪商贸城店 | BM300E型 | SN.B30Q004052 LOT NO.ZCQH14A | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 104 | 检查手套 | 武汉市华振医疗器械有限公司 | 永丰邦尔医院 | 小 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 105 | 医用退热贴 | 九江捷豹药械有限公司 | 江西和明集团药业有限公司 | 5cm×12cm | 20170501 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 106 | 红外测温仪 | 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | 江西同杏大药房连锁有限公司永丰二店 | YHW-4 | 190405 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 107 | 自粘伤口敷料 | 泰州市精卫医疗器械有限公司 | 永丰县中医院 | 9cm×15cm | 19012922 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 108 | 医用无菌敷贴 | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 永丰康福医院 | HB-A（医用输液贴）70mm×35mm | 20181006 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 109 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西赣西益丰大药房连锁有限公司永丰欧阳修大道店 | 安稳+ | SN：2JI67HRS604/2JI67H | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 110 | 一次性使用无菌敷贴 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 永丰县妇幼保健院 | A型（输液贴） 70mm×35mm | 20180907 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 111 | 一次性使用无菌敷贴 | 河南省安邦卫材有限公司 | 吉水县人民医院 | 10cm×10cm | 190502 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 112 | 医用无菌敷料 | 淄博创奇医疗用品有限公司 | 吉水县人民医院 | A型医用透明敷料 6×7cm A0607M | 20190410 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 113 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 吉水县中医医院 | GA-3型 | SN：1QI3EJS5236/1QI3EJ | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 114 | 创口贴 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 吉水县中医医院 | 弹力型70mm×18mm | 181101 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 115 | 医用输液贴 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 吉水县中医医院 | B型 70×60 | 180815 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 116 | 一次性使用自粘无菌敷贴 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 江西新立医药有限公司 | 7cm×3.5cm/C型（输液贴）无纺布基材 | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 117 | 安稳血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 万安县福尔康大药房旗舰店 | 安稳型 | 1BICBR05985/1B0113181213 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 118 | 红外测温仪 | 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | 万安县前进药店 | YHW-4 | 1709-02 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 119 | 一次性使用无菌敷贴 | 新乡市华西卫材有限公司 | 万安县人民医院 | Ⅰ型 普通型 | 18090945 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 120 | 一次性使用气管插管 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 万安县人民医院 | SJ-Ⅰ-7.0 口/鼻 | 1808B1003 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 121 | 自粘性透明敷料 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 万安县中医院 | A-2型 9cm×6cm | TAK181105-181206A | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 122 | 一次性使用自粘无菌敷贴 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 泰和县万合中心卫生院 | C型 7cm×3.5cm | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 123 | 医用输液贴 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 泰和县人民医院 | 7cm×4cm | 20190211 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 124 | 无菌敷贴 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 泰和医院 | 6cm×7cm HN-002 | 180701 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 125 | 无菌婴儿护脐 | 南昌市康华卫材有限公司 | 泰和医院 | A型 400mm×80mm | 20180602 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 126 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 泰和医院 | B型 双鼻架 | 20190102 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 127 | 弹性创可贴 | 江西宝泽医疗用品有限公司 | 分宜永祥堂大药房 | 70mm×20mm | 181007 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 128 | 非接触式红外体温计 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 赣州大参林连锁药店有限公司宁都胜利店 | JXB-178 | C01181153963 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 129 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 赣州大参林连锁药店有限公司宁都胜利店 | 安稳+ | 2J01B190625 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 130 | 医用电子体温计 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 赣州大参林连锁药店有限公司宁都胜利店 | TDB-6 | 19032501 SN:190306747 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 131 | 医用输液贴 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 宁都县妇幼保健院 | 70mm×35mm D型 | 20190106 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 132 | 一次性使用吸痰管 | 南通市奥华医用品有限公司 | 宁都县人民医院 | 5.3mm×450mm 负压型F16 | 20180917 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 133 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 瑞金市中医院 | B型 双鼻架 | 20190308 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 134 | 医用输液贴 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 瑞金市中医院 | 70mm×35mm D型 | 20190412 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 135 | 壳聚糖抗菌敷贴 | 安徽省小山卫生材料有限公司 | 瑞金市妇幼保健院 | 90×250mm | 20190517 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 136 | 医用输液贴 | 广州科美医疗器械有限公司 | 瑞金市妇幼保健院 | 7×4（cm） | 20180916 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 137 | 血糖分析仪 | 青岛厚美德生物科技有限公司 | 瑞金市佗王药品超市连锁有限公司康泰步行街店 | GLM-73 | 73-190382 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 138 | 医用电子体温计 | 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | 瑞金市佗王药品超市连锁有限公司康泰步行街店 | YT308 | 1804-02 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 139 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 瑞金市国药堂大药房永春店 | GA-3型 | LOT：1001B180708 SN：1QI74S02308 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 140 | 医用红外额温计 | 温州友尚医疗科技有限公司 | 赣州市仁心大药房连锁有限公司定南贸易广场店 | Y1-400 | CEMS0102455 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 141 | 一次性使用手术单 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 全南县中医院 | A型垫单 80×120 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 142 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 赣州市仁心大药房连锁有限公司龙南龙翔店 | 安稳+ | SN2JICLR01356/2J01B181225 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 143 | 医用电子体温计 | 温州友尚医疗科技有限公司 | 赣州市仁心大药房连锁有限公司龙南龙翔店 | YD-202 | CEMS13 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 144 | 电子体温计 | 杭州广发电子技术有限公司 | 赣州华宁康医药零售连锁有限公司第一药店 | MT-601A | 20180808 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 145 | 一次性使用气管插管 | 南昌凯美特医疗器材有限公司 | 龙南中医院 | I.D6.5mm O.D8.7mm 普通有套囊型 | 20180302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 146 | 医用电子体温计 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 江西汇仁堂药品连锁有限公司抚州市青云店 | TDB-1 | SN:1902050048/19022102 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 147 | 血糖分析仪 | 青岛厚美德生物科技有限公司 | 江西洪兴大药房连锁有限公司抚州赣东一店 | GLM-73 | SN：18979934Z/73-180993 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 148 | 非接触式红外体温计 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 抚州市康佰家大药房有限公司壹伍零壹店 | JXB-178 | C00190459004 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 149 | 医用电子体温计 | 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | 江西益丰大药房连锁有限公司抚州大公路店 | YT308 | 181201 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 150 | 穴位贴敷治疗贴 | 山东皇圣堂药业有限公司 | 上饶县中医院 | 70mm×100mm×2贴×4袋 | 20190702 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 151 | 一次性使用产包 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 分宜县人民医院 | II型 | 190402415 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 152 | 一次性使用产包 | 河南怡众医疗器械有限公司 | 樟树市人民医院 | I型 | 19060302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 153 | 医用透析液+联机透析B干粉 | 天津市海诺德工贸有限公司 | 南昌大学第一附属医院 | 2人份/箱 | 19082912/19071702 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 154 | 一次性使用产包 | 河南驼人三瑞医疗器械有限公司 | 龙南县第一人民医院 | 常规 | 190301 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 155 | 透气透明敷贴 | 上海亚澳医用保健品有限公司 | 金溪县人民医院 | 10cm×12cm 普通型 | 181203 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 156 | 一次性使用手术单 | 江西大卫医疗器械有限公司 | 资溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 120×220cm A型（垫单） | 20180602 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 157 | 一次性使用敷贴 | 扬州市峰源医疗器械厂 | 江西省峡江县中医医院 | 10×10 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 158 | 远红外磁疗贴 | 武汉正午阳光医药生物科技有限公司 | 新余矿业医院 | 8cm×12cm II型 | 2018111401 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 159 | 自粘伤口敷料 | 泰州市精卫医疗器械有限公司 | 江西省峡江县人民医院 | 9cm×15cm | 18122322 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 160 | 磁疗贴 | 洛阳弘志堂生物科技有限公司 | 铅山县中医院 | 7cm×10cm×6贴 | 20180502 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 161 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒 | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 江西省分宜县中医院 | 试剂:60ml×5 标准品:1ml×1 | 714210203 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 162 | 医用敷料 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 | 江西省分宜县中医院 | 3.5cm×7cm | 20190301 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 163 | 壳聚糖生物护伤喷膜功能敷料 | 湖南康尔佳生物医药科技有限公司 | 泰和县人民医院 | 20ml | 20190502 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 164 | 医用无菌敷料 | 山东东华医疗科技有限公司 | 吉水县妇幼保健计划生育服务中心 | 透明敷料 6cm×7cm I型 | 20190104 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 165 | 退热贴 | 通化万通药业股份有限公司 | 江西千方药房连锁有限公司黎川县神龙东方红店 | 120mm×50mm | 190520 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 166 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 芦溪县中医院 | HEM-8611 | 201801L | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 167 | 一次性使用吸痰管 | 扬州市松田医疗器械有限公司 | 萍乡市人民医院 | 4.0mm(Fr12)/4.0mm(12F)×420mm | 20190519 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 168 | 一次性使用吸痰管 | 如皋市贝康医疗器材有限公司 | 萍乡市妇幼保健院 | BT-3A型F7 | 20181101 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 169 | 一次性使用手术单 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 萍乡市妇幼保健院 | 800×1600/A型垫单 | 20190303 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 170 | 血糖测试仪 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 萍乡市福康医疗器械有限公司 | 艾科•灵睿2 | SN303U012475F/201711076 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 171 | 智能血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 萍乡市求精医疗器械供应站 | 语音型 | 1JI2LH单机 SN：1JI2LHH3210 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 172 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 萍乡市国康医疗器械有限公司 | 安稳+ | 2J01B190603 SN：2JJ5VR13310 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 173 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西天顺大药房医药连锁有限公司芦溪丰泉店 | 安稳+ | 2JHAKP SN:2JHAKPR0174 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 174 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西省萍乡市昌盛大药房连锁有限公司人民店 | GA-3型 | LOT：1Q01B190506 SN:1QJ54R14431 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 175 | 电子输注泵 | 张家港龙医医疗器械有限公司 | 芦溪县人民医院 | LY-E（标称容量100ml） | 20190717 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 176 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 芦溪县人民医院 | B型 双鼻架 | 20190308 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 177 | 一次性使用手术单 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 芦溪县人民医院 | 100×150/A型垫单 | 20190702 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 178 | 一次性使用气管插管 | 南昌市康华卫材有限公司 | 芦溪县人民医院 | 7.0mm I.D 7.0 O.D 9.5/加强插管带囊 | 20190402 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 179 | 一次性使用手术单 | 南昌市德美康医疗器械有限公司 | 芦溪县中医院 | A型（垫单）80×220 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 180 | 一次性使用吸痰管 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 | 芦溪县中医院 | A型4.67mm(14F)×360mm | 20190102 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 181 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 芦溪县妇幼保健院 | A型 单塞 | 20190608 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 182 | 一次性使用吸痰管 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 芦溪县妇幼保健院 | 2.67mm(F8) | 20181025 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 183 | 血糖仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司南昌市永外药店 | 305A | 1809/器号：180902811 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 184 | 血糖分析仪 | 青岛厚美德生物科技有限公司 | 江西汇仁堂药品连锁有限公司永外正街二店 | GLM-75 | 75-180551 SN：75H-185086302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 185 | 气管切开插管 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 南昌大学第一附属医院 | 7.0 普通型 | 1810024 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 186 | 一次性使用吸痰管 | 如皋市恒康医疗器材有限公司 | 南昌大学第一附属医院 | 3.3mm(F10)×470mm | 20190220 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 187 | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 江西省儿童医院 | 6.0mm 径口气管插管 | 20181024 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 188 | 血液透析A浓缩液、血液透析B浓缩液、 | 广州康盛生物科技有限公司 | 江西省儿童医院 | 10升 KC200401 | A:1902038 B:1904010 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 189 | 一次性使用输血器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西省胸科医院（江西省第三人民医院） | 0.9mm A型 | 批20190510 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 190 | 一次性使用吸痰管 | 浙江优特格尔医疗用品有限公司 | 江西省胸科医院 | SE121AG 12FR(4.0mm) 60CM | 19F00407 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 191 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 江西中医药大学附属医院 | 双鼻架 B型 | 20190708 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 192 | 一次性使用吸痰管（带盖型） | 上海贝特医疗器械有限公司 | 江西中医药大学附属医院 | F 12×450mm | A92406241 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 193 | 加强型气管插管 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 江西中医药大学附属医院 | 7.0 | 19020132 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 194 | 智能血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 南昌市永外凯旋大药房有限责任公司 | 语音型 | 1J01B190104 SN：1JJ12H02723 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 195 | 血液透析浓缩液 | 常州华岳微创医疗器械有限公司 | 江西中医药大学附属医院 | AH01-Ⅱ 35X A酸性：10L B碱性：12.5L | A：0119091103 B：0219090605 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 196 | 血液透析浓缩液 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 南昌县人民医院 | SXG-Y-A、SXG-Y-B | A：批190717-71 B：批190830-55 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 197 | 血液透析浓缩液 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | SXG-Y-A/SXG-Y-B | A：批190915-81 B：批190914-62 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 198 | 血液透析浓缩液 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | SXG-Y-A、SXG-Y-B | A：批190909-81 B：批190915-64 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 199 | 一次性使用治疗巾 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 南昌县人民医院 | 400mm×600mm I型 | 180702357 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 200 | 医用护理垫 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 江西中医药大学附属医院 | 900×2200mm A型 | 190302360 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 201 | 医用壳聚糖创面修复膜 | 武汉大正高科生物医药有限公司 | 新余市人民医院 | 喷雾型 DZ-C-P 30ml | P20190101 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 202 | 一次性使用产包 | 南昌市奥康医疗器械有限公司 | 万安县中医院 | / | 20190220 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 203 | 一次性使用医用口罩 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 新余市中医院 | 平面型 17cm×9.5cm | 20181006 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 204 | 一次性使用医用口罩 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 新余市人民医院 | 17cm×9.5cm 平面型  | 20190306 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 205 | 一次性使用医用口罩 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 新余市妇幼保健院 | 17cm×9.5cm 平面型  | 20190306 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 206 | 一次性使用中单 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 分宜县人民医院 | 60×40 | 180906 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 207 | 一次性使用中单 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 江西省分宜县中医院 | 80×220 | 180606 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 208 | 一次性使用手术衣 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 新余市人民医院 | 中号 | 19050623 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 209 | 穴位贴敷治疗贴 | 济南秦鲁药业科技有限公司 | 江西天之骄医药有限公司 | 70mm×100mm×3贴×2袋 | 20171202 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 210 | 一次性使用手术单 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌县人民医院 | 80×150/A型垫单 | 20180902 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 211 | 一次性使用手术包 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 南昌县人民医院 | B型（产科用） | 20190508 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 212 | OCU宫内节育器 | 无锡市天一医疗器材有限公司 | 南昌县人民医院 | OCU200-21 | 20190220 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 213 | 一次性使用无菌导尿管 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 南昌县人民医院 | 16Fr Ⅱ腔有囊 | 批20190213 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 214 | 一次性使用手术单 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | 南昌县中医院 | A型垫单 50×60 | 20190106 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 215 | 一次性使用手术单 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | 南昌县中医院 | A型垫单 50×60 | 20190706 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 216 | 一次性使用无菌导尿管 | 湛江市事达实业有限公司 | 南昌县中医院 | 18Fr（30ml）双腔气囊标准型 | 20190618 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 217 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 南昌县星海一致大药房有限公司 | 安稳型 | 1B01B190429 SN：1BJ4RR08597 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 218 | 电子血压计 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 江西昌盛大药房有限公司南昌县贵都店 | KD-556 | SN：190513025031903/190513011005 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 219 | 智能血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西昌盛大药房有限公司南昌县贵都店 | 语音型 | 1J01B190426 SN:1JJ40R02002 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 220 | 血液透析浓缩液 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西省肿瘤医院 | SXG-Y-A、SXG-Y-B | A:190811-81 B:190907-65 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 221 | 一次性使用医用口罩 | 河南亚都实业有限公司 | 江西省肿瘤医院 | 三层有卡 挂耳式 平面型 | 191930 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 222 | 血糖仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江西省肿瘤医院 | 悦准Ⅱ型（306） | 1812序列号06 器号：181211579 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 223 | 血液透析浓缩液 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 南昌大学第四附属医院 | SXG-Y-A、SXG-Y-B | A:190810-81 B:190907-57 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 224 | 一次性使用医用口罩 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 南昌大学第四附属医院 | 大号（平面型）耳挂式 | 190605617 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 225 | 一次性使用输血器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 南昌大学第四附属医院 | A型 0.9mm | 批20190621 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 226 | 一次性使用输血器 带针 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 江西省妇幼保健院 | TS001 | 批K20190509 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 227 | 一次性使用阴道扩张器 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西省妇幼保健院 | 中号 推拉式 | 20190830 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 228 | 一次性使用无菌导尿管 | 湛江市事达实业有限公司 | 江西省妇幼保健院 | 12Fr(5ml-10ml)双腔气囊标准型 | 20190507 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 229 | 一次性使用输血器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 赣州市妇幼保健院 | B-0.9×27TWLB | 190125 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 230 | 一次性使用医用口罩 | 新乡市华康卫材有限公司 | 赣州市妇幼保健院 | 平面挂耳型 | 19062510 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 231 | 一次性使用导尿管 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 赣州市人民医院 | 3.5mm(F10) | 20190705 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 232 | 一次性使用输血器 带针 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 赣州市人民医院 | TS055,0.9×28mmTWLB 单翼 | K20190523 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 233 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 赣州友邦大药房零售连锁有限公司营角上店 | 安稳+ | SN:2JI67HRM658 2JI67H单机 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 234 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 赣州友邦大药房零售连锁有限公司营角上店 | HEM-6116 | SN：20180901560LF/201809L | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 235 | 一次性使用无菌敷贴 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 赣州市赣县区妇幼保健院 | A型 70mm×35mm | 20190108 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 236 | 一次性使用导尿管 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 赣州市赣县区妇幼保健院 | 4.7mm（F14） | 20181005 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 237 | 一次性使用无菌导尿管 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 赣州市赣县区人民医院 | 双腔标准型 16FR30ML | 批190101 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 238 | 一次性使用吸痰管 | 如皋市贝康医疗器材有限公司 | 赣州市赣县区人民医院 | BT-1型 F12 | 20180801 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 239 | 一次性使用医用口罩 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 九江正道柴桑医药有限公司 | Ⅱ型 耳挂式 中号 | 20190602 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 240 | 一次性使用手术单 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 九江正道柴桑医药有限公司 | 200cm×100cm | 20180506 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 241 | 一次性使用输血器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 九江市第三人民医院 | A型 0.9mm | 批20190628 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 242 | 一次性使用口罩 | 江西中赣医疗器械有限公司 | 九江市第三人民医院 | 耳挂式 中号 | 20190602 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 243 | 非接触式红外体温计 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市朝阳连锁门店 | JXB-178 | S/N:C00180727922 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 244 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市朝阳连锁门店 | 安稳免调码型 | 1D04B190527 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 245 | 血糖仪 | 微泰医疗器械（杭州）有限公司 | 江西汇仁堂药品连锁有限公司九江市妇幼医院店 | 倍稳 ⅡS型 | SN NO1J4N/N19A16C | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 246 | 非接触式红外体温计 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江天外天店 | JXB-178 | S/N:C00190829841/190712105 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 247 | 红外体温计 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 九江昭辉平价大药房 | AET-R101 | 18M14 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 248 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 九江昭辉平价大药房 | 安稳+ | SN:2JJ1EK00320/2J01B190127 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 249 | 血糖仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江西广灵大药房连锁有限公司合康大药房 | 悦准Ⅰ型（710） | 器号：170436313/1704-15 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 250 | 一次性使用输血器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 九江市中医医院 | A型 0.9mm | 批20190411 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 251 | 一次性使用口罩 | 江西中赣医疗器械有限公司 | 九江市中医医院 | 耳挂式中号 | 20190602 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 252 | 一次性使用手术单 | 江西中赣医疗器械有限公司 | 九江市中医医院 | 40×50 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 253 | 一次性使用无菌导尿管 | 中国总经销：江西3L医用制品集团股份有限公司 马来西亚优乐技术有限公司总经销 | 九江市第一人民医院 | 2WAYSTANDARD 18CH/FR | 19-G-06E | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 254 | 一次性使用接生包 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 九江市妇幼保健院 | B型 | 20190721 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 255 | 一次性使用医用口罩 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 九江市妇幼保健院 | 大号（平面型）耳挂式 | 190212348 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 256 | 一次性使用乳胶导尿管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 九江市妇幼保健院 | 双腔标准型 4.7mm(14Fr)30ml | 20190219 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 257 | 血糖分析仪 | 青岛厚美德生物科技有限公司 | 江西汇仁堂药品连锁有限公司格林晴天店 | GLM-75 | 75-180662 SN：H18603169Y | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 258 | 血糖测试仪 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 江西昌盛大药房有限公司南昌浪琴湾店 | AG-606 | 20172972/172972007441711 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 259 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司南昌市黄庆仁栈总店 | 安稳免调码型 | 1D04B190729/SN:1DJ7QR03967 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 260 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司南昌市肿瘤药店 | HEM-6116 | 201812L | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 261 | 电子体温计 | 深圳市讯威实业有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司安福县总店 | XW-10 | 1019020500870/190205 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 262 | 血糖仪 | 微泰医疗器械（杭州）有限公司 | 安义县前进药店文峰店 | 倍稳ⅡS型 | SN：N01J0B/N19A16C | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 263 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安义县利民药店 | GA-7型 | SN 1SJ7CS06043/1S01B190713 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 264 | 一次性使用导尿管 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 江西省安义县人民医院 | F8 2.9mm | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 265 | 血糖测试仪 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 江西省安义县中医院 | OGM-111 | 201709125 SN:404C300D754 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 266 | 一次性使用手术单 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 江西省安义县中医院 | A型 垫单 100cm×200cm | 20190508 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 267 | 医用输液贴 | 湖北五湖医疗器械有限公司 | 宁都县中医院 | 长方形 70mm×35m  | 20180402 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 268 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 东湖区瑞康健康体检中心 | R1:4×50ml R2：1×50ml | 20190418 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 269 | 一次性使用产包 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 九江市第一人民医院 | / | 20190406 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 270 | 一次性使用中单 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 九江市第一人民医院 | B型 1000×1500mm | 20190802 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 271 | 医用口罩 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 江西省妇幼保健院 | 平面耳挂式 | 20190506 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 272 | 医用口罩 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 赣州市人民医院 | 平面耳挂式 | 20190518 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 273 | 医用口罩 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 赣州市赣县区妇幼保健院 | 平面绑带式 | 20180826 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 274 | 一次性使用中单 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 赣州市赣县区人民医院 | B型 900×2200mm | 20190601 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 275 | 医用口罩 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 赣州市赣县区人民医院 | 平面耳挂式 | 20190521 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 276 | 一次性使用产包 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 九江市第三人民医院 | / | 190606 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 277 | 电子体温计 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 江西同杏大药房连锁有限公司永新店 | HK-902 | SN:902AH05070004623 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 278 | 一次性使用手术垫单 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 永新县人民医院 | 80cm×150cm A型医用中单 | 批20190305 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 279 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 永新县人民医院 | A型 轴转式 | 20190506 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 280 | 一次性使用手术垫单 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 永新县中医院 | C型 妇检垫 | 20190505 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 281 | 血糖测试仪 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 永新县中医院 | 艾科• EZ Ⅲ(On Call• EZ Ⅲ) | 201703054 SN:303G019C7D0 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 282 | 医用电子体温计 | 温州友尚医疗科技有限公司 | 吉安市昌盛大药房连锁有限公司永新城北集贸市场店 | YD-202 | CDNN03 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 283 | 电子体温计 | 北京绿源恒泰医疗器械有限公司 | 吉安市昌盛大药房连锁有限公司永新城北集贸市场店 | LY-302C | S/N:18100182035 1810018 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 284 | 血糖测试仪 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 吉安市昌盛大药房连锁有限公司永新城北集贸市场店 | AG-606 | 20172972/172972007671711 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 285 | 腕式电子血压计 | 深圳市讯威实业有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司永新县医药分店 | XW-105 | 序:10519050901526 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 286 | 医用护理垫（看护垫） | 南昌市惠临医疗器械有限公司 | 安福县中医院 | 60cm×40cm | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 287 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 安福县中医院 | HEM-8102A | SN：20180330038LF/201803L | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 288 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 安福县中医院 | 中号 | 20190706 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 289 | 一次性使用手术单 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 安福县人民医院 | 50×60 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 290 | 一次性使用手术垫单 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 安福县人民医院 | 60cm×80cm | 批20190905 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 291 | 一次性使用手术单 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 安福县人民医院 | 60×90/B型 洞巾 | 20190520 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 292 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 安福县人民医院 | 中号 | 20190506 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 293 | 臂式电子血压计 | 北京绿源恒泰医疗器械有限公司 | 吉安市昌盛大药房连锁有限公司安福店 | LY-706D-1 | S/N：18120020992/1812002 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 294 | 智能血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 吉安市昌盛大药房连锁有限公司安福店 | 语音型 | S/N：1JI2LHH8862/LOT：1JI2LH单机 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 295 | 血糖分析仪 | 青岛厚美德生物科技有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司安福县总店 | GLM-77 | SN：H19632395Z/77-190661 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 296 | 一次性使用输液器 带针 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 庐山市人民医院 | A4 0.55×17.5 | 批20181206 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 297 | 电子输注泵 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 庐山市人民医院 | TR-5-100 | 0097 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 298 | 一次性使用手术单 | 江西华强医疗器械有限公司 | 庐山市人民医院 | 50×60 B型洞巾 | 20190308 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 299 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 圣光医用制品股份有限公司 | 庐山市中医院 | 中号 轴转式 | 190725 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 300 | 一次性使用输液器 带针 | 江西侨明医疗器械有限公司 | 庐山市中医院 | B3 0.55×19 | 批180326 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 301 | 智能血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西汇仁堂药品连锁有限公司庐山市南康大道店 | 语音型 | LOT：1J01B190503/SN1JJ48K00177 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 302 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 共青城市妇幼保健站 | 中号 轴转式 | 190402 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 303 | 一次性使用输液器 带针 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 共青城市妇幼保健站 | B3 0.7×25TWLB | 批20190305 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 304 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 共青城百惠大药房 | 安稳+ | LOT:2J01B190127/SN2JJ1EK01200 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 305 | 安稳血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 共青城市仁心大药房 | 安稳型 | 1B01B181122 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 306 | 血糖测试仪 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 江西洪兴大药房连锁有限公司湖口渊明路分店 | AG-607 | 182498011002 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 307 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司湖口县学士连锁门店 | 安稳+ | 2J01B180720 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 308 | 远红外肠胃贴 | 九江高科制药技术有限公司 | 九江高科制药技术有限公司 | 58mm×51mm | 20190520C2 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 309 | 远红外咳喘化痰贴 | 九江高科制药技术有限公司 | 九江高科制药技术有限公司 | 58mm×51mm | 20190909K3 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 310 | 血糖测试仪 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 江西益丰大药房连锁有限公司南昌子安路店 | OGM-111 | 201811139 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 311 | 血糖分析仪 | 青岛厚美德生物科技有限公司 | 江西汇仁堂药品连锁有限公司朝阳岭秀店 | GLM-75 | 75-180431 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 312 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司南昌市恒大药店 | 安稳+ | 2J01B181228 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 313 | 血糖测试仪 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 江西开心人大药房连锁有限公司坛子口连锁店 | AG-605 | 181891011012 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 314 | 血糖分析仪 | 青岛厚美德生物科技有限公司 | 南昌市康玖大药房有限公司 | GLM-79 | SN:H16064694 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 315 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 南昌市西湖区仁安堂大药房 | 安稳+ | SN：2JICLR00368/2J01B181225 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 316 | Tcu宫内节育器 | 无锡市天一医疗器材有限公司 | 南昌市新建区人民医院 | Tcu220C30×34 | 20190328 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 317 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 南昌市新建区人民医院 | 中号 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 318 | 医用护理垫（看护垫） | 南昌市惠临医疗器械有限公司 | 南昌市新建区人民医院 | 90cm×230cm | 20190902 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 319 | 医用护理垫（看护垫） | 南昌市惠临医疗器械有限公司 | 南昌市新建区人民医院 | 80cm×120cm | 20190902 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 320 | 血液透析浓缩液 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 南昌市新建区人民医院 | A:SXG-Y-A B:SXG-Y-B | A:190816-32 B:190817-11 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 321 | 血糖测试仪 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 江西洪兴大药房连锁有限公司牌头店 | 艾科 灵睿2 | SN:303U02119FA/201901365 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 322 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司南昌市新建长征药店 | 安稳十 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 323 | 血糖仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江西开心人大药房连锁有限公司新建县连锁店 | 悦准Ⅰ型 | 1508 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 324 | 智能血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 南昌大参林药店有限公司下罗店 | 语音型 | 1JH9LJ | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 325 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 江西昌盛大药房有限公司南昌庐山大道店 | L10 | SN:20180328944LG/201803L | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 326 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西益丰大药房连锁有限公司南昌下罗店 | 安稳+ | 2J01B190722 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 327 | 血糖仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江西汇仁堂药品连锁有限公司下罗店 | 悦准 I 型（710） | 1706-01 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 328 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 江西益丰大药房连锁有限公司新建象山店 | 安稳+ | SN：2JJ7LR04447/2J01B190722 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 329 | 软性亲水接触镜 | CooperVision lnc （库博光学公司） | 鹰潭睛美眼镜经营部 | Mediflex I day Extra | 4673584656 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 330 | 软性亲水接触镜 | 代理：北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 鹰潭睛美眼镜经营部 | 每日抛弃型 | W82022563 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 331 | 软性亲水接触镜 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 鹰潭市月湖区新世纪眼镜有限公司 | JE | N170076081 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 332 | 软性亲水接触镜 | CooperVision lnc 代理：库愽光学产品贸易（上海有限公司） | 江西睛美光学有限公司 | Mediflex I day Extra | 4673582784 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 333 | 一次性使用无菌导尿管 | 江西达穗医疗科技有限公司 | 江西达穗医疗科技有限公司 | Ⅲ腔有囊20r | 201904001 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 334 | 一次性使用手术单 | 江西锦辉医疗器械有限公司 | 江西锦辉医疗器械有限公司 | 2000mm×1000mm | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 335 | 一次性使用手术单 | 南昌市卫康医疗器械有限公司 | 南昌市卫康医疗器械有限公司 | 70×70 A型 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 336 | 一次性使用手术单 | 南昌振丰医疗器械有限公司 | 南昌振丰医疗器械有限公司 | 50×60cm | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 337 | 无菌敷贴 | 山东海纯生物科技有限公司 | 江西省靖安县人民医院 | 10×20cm | 201904A | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 338 | 软性亲水接触镜 | 北京自然美光学有限公司 | 江西睛美光学有限公司 | NTC-7 -1.00D 直径：13.9mm 基弧：8.50mm | 201907112 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 339 | 软性亲水接触镜 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 江西睛美光学有限公司 | MQ38 -1.00D 总直径：14.00mm 基弧：8.50mm | 6575944 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 340 | 软性亲水接触镜 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 江西睛美光学有限公司 | COLORLIFE -1.00D 总直径：14.20mm 基弧：8.60mm | 6476572 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 341 | 软性亲水接触镜 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 鹰潭市月湖区茂昌眼镜销售中心 | -Extra-Comfort 7.50D 总直径：14.00mm 基弧：8.60 | C170088111 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |