**附件1**

**2019年度江西省医疗器械抽检符合标准规定产品名单（201905）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标示产品名称** | **标示生产企业** | **被抽查单位** | **型号规格** | **生产日期/批号/出厂编号** | **抽样单位/检验单位** | **检验结果** |
| 1 | 灭菌橡胶外科手套 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 江西省都昌县人民医院 | 6.5 | 20181105 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 2 | 医用电子体温计 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 江西洪兴大药房连锁有限公司宜春市城南店 | TDB-1 | 18012707 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 3 | 电子体温计 | 北京绿源恒泰医疗器械有限公司 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司大余北门店 | LY-302C（软头） | 1812025 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 4 | 耳腔式医用红外耳温计 | 温州友尚医疗科技有限公司 | 余干开心人大药房有限公司城北分公司 | YI-100 | CCMR0400105 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 5 | 电子体温计 | 广东健奥科技有限公司 | 余干开心人大药房有限公司城北分公司 | T15SLQ | T18080104 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 6 | 电子体温计 | 广东天际电器股份有限公司 | 余干县爱心大药房有限公司城北店 | DT-201A | C11510 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 7 | 非接触式红外体温计 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 上饶市昌盛大药房有限公司万年万昌路店 | JXB-180 | C01180231166 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 8 | 电子体温计 | 广东健奥科技有限公司 | 上饶市广丰区拾部百草堂大药房 | T15SLQ | T18080104 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 9 | 电子体温计 | 广东健奥科技有限公司 | 玉山县五洲大药房汇鑫店 | T15SLQ | T18080104 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 10 | 圆型含铜含吲哚美辛宫内节育器 | 上海医用缝合针厂有限公司 | 九江市柴桑区妇幼保健计划生育服务中心 | 21MM | 0-20180611 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 11 | 宫内节育器 | 沈阳丽人医疗科技有限公司 | 瑞昌市妇幼保健院 | 32mm | 20180410 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 12 | 医用无菌敷贴 | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 南丰第二医院 | HB-A（医用输液贴） | 20190308 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 13 | 医用输液贴 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南丰县人民医院 | D型 70mm×38mm | 20180506 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 14 | 一次性使用手术单 | 南昌市奥康医疗器械有限公司 | 南丰县中医院 | A型 80cm×120cm | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 15 | 静脉输液固定贴 | 江西维邦医疗器械有限公司 | 南城县人民医院 | 7cm×4cm | 2018110101 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 16 | 万通筋骨贴 | 通化万通药业股份有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司南城县总店 | 7cm×10cm | 181244 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 17 | 静脉输液固定贴 | 江西维邦医疗器械有限公司 | 南城县中医院 | 7cm×4cm | 2018110101 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 18 | 医用无菌敷贴 | 江西安康医疗器械有限公司 | 南城城北新区医院 | 70mm×35mm S-1型（输液贴） | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 19 | 一次性使用手术单 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南城第二医院 | 50×60 B型洞巾 | 20190502 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 20 | 医用无菌敷贴（输液贴） | 江西安康医疗器械有限公司 | 南城第二医院 | S-Ⅰ型 70mm×35mm | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 21 | 医用输液贴 | 南昌市富达医疗器械有限公司 | 新干县人民医院 | 70mm×35mm | 20181006 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 22 | 输液胶贴 | 泰州市精卫医疗器械有限公司 | 新干县中医医院 | 7cm×3.5cm | 18042200 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 23 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 新干县中医医院 | A号（6.5）有粉光面 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 24 | OCU宫内节育器 | 无锡市天一医疗器材有限公司 | 新干县妇幼保健院 | OCU200-21 | 20180413 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 25 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 遂川县妇幼保健计划生育服务中心 | 5ml  | 181006 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 26 | 一次性使用无菌敷贴 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 遂川县妇幼保健计划生育服务中心 | A型 70mm×35mm | 20180907 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 27 | 一次性使用真空采血管 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 遂川光华医院 | EDTA-K2 2ml 75×12.5（mm） | 批180701 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 28 | 医用无菌敷贴 输液贴 | 江西安康医疗器械有限公司 | 遂川光华医院 | 70mm×35mm S-Ⅰ型（输液贴） | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 29 | 医用无菌敷贴 | 江西安康医疗器械有限公司 | 遂川县中医院 | 70mm×35mm S-Ⅰ型（输液贴） | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 30 | 医用无菌敷贴 | 江西安康医疗器械有限公司 | 遂川仁爱医院 | 70mm×35mm S-Ⅰ型 | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 31 | 医用输液贴 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 遂川县人民医院 | 7.5cm×4cm WY3 | 20181029 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 32 | 医用无菌敷贴 | 江西安康医疗器械有限公司 | 信丰县中医院 | 70mm×35mm | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 33 | 医用口罩 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 信丰县妇幼保健院 | 平面耳挂式 | 20190516 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 34 | 一次性使用无菌敷贴 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 信丰县妇幼保健院 | 6cm×7cm 纸框透明型 | 1902018 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 35 | 弹性创可贴 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 | 信丰县康诚源药店 | 70mm×20mm | TX190205 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 36 | 医用输液贴 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 赣州市南康区第一人民医院 | 70mm×35mm D型 | 20190412 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 37 | 医用输液贴 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 赣州市南康区中医院 | 70×60 B型 | 190117 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 38 | 医用无菌敷贴 | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 寻乌县人民医院 | HB-A（医用输液贴）80mm×43mm | 20190108 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 39 | 血糖仪 | 天津亿朋医疗器械有限公司 | 江西太极大药房连锁有限公司会昌水东街店 | BM300E型 |  S/N:B30S000123/ZCSB22A | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 40 | 医用输液贴 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 会昌县妇幼保健院 | 7×4cm | 20180902 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 41 | 医用纱布敷料 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 会昌县人民医院 | A1型 6×8×8 | 20190102 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 42 | 医用无菌敷贴 | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 会昌县中医院 | HB-A（医用输液贴）80mm×43mm | 20190108 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 43 | 一次性使用输液器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 会昌县中医院 | B3-1 T 0.7mm | 批20190329 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 44 | 医用脱脂纱布块 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 南城县人民医院 | I型 10cm×20cm×8 | 181102354 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 45 | 医用脱脂纱布块 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 新干县人民医院 | II型 8cm×10cm-8P | 190312354 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 46 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 江西省上犹县人民医院 | 6×8×8 I型  | 18111864 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 47 | 医用纱布块 | 新乡市华康卫材有限公司 | 上饶市广丰区人民医院 |  I型 8×8×8  | 19040802 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 48 | 一次性使用中单 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 鄱阳县人民医院 | 100×150 | 19011701 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 49 | 一次性使用无菌导尿管 | 湛江市事达实业有限公司 | 贵溪市妇幼保健院 | 16Fr (30ml),双腔气囊标准型 | 201809A3 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 50 | 医用无菌敷贴（输液贴） | 江西安康医疗器械有限公司 | 贵溪市妇幼保健院 | 70mm×35mm S-1型（输液贴） | 20170706 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 51 | 一次性使用橡胶检查手套 | 江西丹美实业有限公司 | 贵溪市妇幼保健院 | 小号（6.5号） 光面 有粉表面 | 190402 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 52 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 贵溪市妇幼保健院 | 柠檬酸钠9:1 2ml | 190101 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 53 | 一次性使用导尿管 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 贵溪市中医院 | 4.7mm(Fr14)±0.33mm | 20180803 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 54 | 一次性使用自粘无菌敷贴（输液贴） | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 贵溪市中医院 | 7cm×3.5cm C型 | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 55 | 一次性使用输液器 带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 贵溪市中医院 | A3 0.7×25TWLB | 190411 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 56 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司 | 贵溪市人民医院 | 5ml 0.6×25TWLB | 20190411 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 57 | 医用纱布敷料（灭菌） | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 贵溪市人民医院 | 8×10×8 | 20190602 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 58 | 医用输液贴 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 贵溪市人民医院 | 7.5cm×4cm WY3 | 20190311 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 59 | 智能血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 鹰潭市健康大药房 | 语音型 | SN 1JICCH01975/1J01B181213 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 60 | 一次性使用手术单 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 都昌县中医院 | A型垫单 2000mm×1000mm | 20190409 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 61 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 都昌县中医院 | 1ml 0.45×16RWLB | 20190417 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 62 | 一次性使用医用透明贴膜 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 江西省都昌县人民医院 | 60mm×70mm | 2019052106 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 63 | 一次性使用乳胶导尿管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 江西省都昌县人民医院 | 双腔标准型 5.3mm（16FR） 30mL | 20181229 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 64 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 江西省都昌县人民医院 | 80mm×100mm×8P/无菌性 | 18112534 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 65 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 九江市都昌医药有限公司 | A4-5.0 0.7×23 | 批20181107 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 66 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 都昌县妇幼保健院 | 中号M（7.5） | 20190406 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 67 | 医用伤口敷料贴 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 都昌县妇幼保健院 | C1型 9cm×20cm | 20180306 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 68 | 医用输液贴 | 江西华强医疗器械有限公司 | 都昌县第二人民医院 | 70mm×35mm | 20180808 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 69 | 医用输液贴 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 彭泽县人民医院 | 42×70 | 16180502 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 70 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 河南新卫医疗器械有限公司 | 彭泽县人民医院 | 中 | 19050608 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 71 | 血糖仪 | 深圳市家康科技有限公司 | 江西省双龙药业有限公司 | BGM506 | B18081700601、Ｂ180817 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 72 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西省双龙药业有限公司 | 5ml 0.6×26TWLB | 20190507 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 73 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 江西省彭泽县妇幼保健院 | 5ml 0.6×25TWLB | 20180604 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 74 | 圆型含铜含吲哚美辛宫内节育器 | 上海医用缝合针厂有限公司 | 江西省彭泽县妇幼保健院 | 21MM | 0-20180611 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 75 | 一次性使用橡胶检查手套 | 江西丹美实业有限公司 | 彭泽县中医医院 | 中号 | 190402 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 76 | 医用输液贴 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 彭泽县中医医院 | 42×80 | 19040401 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 77 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 彭泽县中医医院 | 5ml 0.7×30TWLB | 批20190130 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 78 | 医用输液贴 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 鹰潭市人民医院铁路分院 | 7cm×3.5cm | 批20180905 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 79 | 一次性使用自粘无菌敷贴（输液贴） | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 江西弘济医疗器械有限公司 | 7cm×3.5cm | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 80 | 血糖分析仪 | 青岛厚美德生物科技有限公司 | 鹰潭市月湖区九九大药房 | GLM-77 | SN：H18937566Z/77-190292 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 81 | 血糖测试仪 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 鹰潭市昌盛大药房连锁有限公司鹰潭胜利东路店 | AG-605 | 172221001111709/20172221 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 82 | 一次性使用自粘无菌敷贴 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 鹰潭市中医院 | B型 6cm×9cm | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 83 | 一次性使用手术单 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 鹰潭市中医院 | 100×200（cm） A2 型 | 20190402 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 84 | 一次性使用输液器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 鹰潭市人民医院 | B1-1，0.55mm | 批20181213 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 85 | 一次性使用真空采血管 | 江西丰临医疗科技股份有限公司 | 鹰潭市人民医院 | 血浆管（枸橼酸钠1:9），1.8ml | 批20190503 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 86 | 医用脱脂纱布叠片 | 河南亚都实业有限公司 | 鹰潭市人民医院 | 70mm×80mm×8P | 183631 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 87 | 医用输液贴 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 鹰潭市人民医院 | 7.5cm×4.5cm WY4  | 20190408 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 88 | 一次性使用手术单 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 江西省靖安县人民医院 | 100×200 A型垫单 | 20181202 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 89 | 一次性使用导尿管 | 扬州华越科技发展有限公司 | 江西省靖安县人民医院 | 4.7mm(14F) | 20180508 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 90 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 靖安县妇幼保健院 | 5ml 0.7×30mmTWLB  | 20190516 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 91 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 江西省靖安县中医院 | 中号（M） 光面/有粉 | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 92 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | TGMEDICAL SDN.BHD | 江西省靖安县中医院 | 7 | 5112005153 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 93 | 一次性使用采血针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 武宁县中医院 | A型 0.7mm | 批20190222 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 94 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 武宁县中医院 | 5ml 0.7×30 TWLB | 批20181011 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 95 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 上海华新医材有限公司 | 武宁县中医院 | 7.5 有粉麻面 | 811019 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 96 | 一次性使用橡胶检查手套 | 武宁县中医院 | 武宁县中医院 | 小号 光面▪有粉 | 批20190118 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 97 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 武宁县人民医院 | 5ml 0.7×30 TWLB | 批20190412 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 98 | 一次性使用采血针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 武宁县人民医院 | A型 0.7mm | 批20181202 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 99 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 武宁县人民医院 | 6.5 光面▪有粉 | 批20181223 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 100 | 一次性使用导尿管 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 武宁县人民医院 | 4.0mm（Fr12）±0.33mm | 20190104 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 101 | 一次性使用口罩 | 江西中赣医疗器械有限公司 | 永修县中医院 | 耳挂式中号 | 20190402 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 102 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 永修县中医院 | 5ml 0.7×30 TWLB | 批20181102 A1 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 103 | 一次性使用手术单 | 江西中赣医疗器械有限公司 | 永修县中医院 | 50×50 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 104 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 永修县人民医院 | 2.5ml-0.5×20RWLB | 批171225 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 105 | 一次性使用中单 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 永修县人民医院 | 100×200 | 19040702 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 106 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 江西恒生实业有限公司 | 永修县人民医院 | 小号 有粉表面 | 20181102 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 107 | 普通医用口罩 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 永修县人民医院 | 挂耳型 大号 | 19040702 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 108 | 一次性使用孔巾 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 武宁县人民医院 | 80×120 | 18050206 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 109 | 一次性使用孔巾 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 彭泽县人民医院 | 50×60 | 20180602 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 110 | 一次性使用无菌医用口罩 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 彭泽县人民医院 | 平面耳挂型 小号 | 190402101 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 111 | 无菌粘贴手术膜 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 赣州市南康区第一人民医院 | PE14182 14×35cm | 20181101 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 112 | 医用纱布敷料 | 南昌市奥康医疗器械有限公司 | 南丰县中医院 | A-1型 6cm×8cm-8层 | 20190110 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 113 | 医用纱布块 | 河南省斯科赛斯科技发展有限公司 | 寻乌县人民医院 | 60×80×8 | 011904007 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 114 | 医用脱脂纱布块 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 遂川县人民医院 | 80×80mm×8P | 19030206 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 115 | 一次性使用血液透析管路 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西省人民医院 | 30ml | 批190430 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 116 | 一次性使用引流袋 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西省靖安县中医院 | 1000ml | 批20190402 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 117 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 石城仁怀医院 | 0.6×25TWLB 5ml | 20190513 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 118 | 一次性使用橡胶外科手套 | 江西恒生实业有限公司 | 石城仁怀医院 | 7 有粉表面/弯曲手指/麻面 | 20190416 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 119 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 石城仁怀医院 | B2 0.6×22.5TWLB | 20180525 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 120 | 医用检查垫 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 石城仁怀医院 | 40×50cm | 20181109 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 121 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 石城县人民医院 | 7 弯型 有粉麻面 | 20190602 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 122 | 一次性使用产包 | 河南亚都实业有限公司 | 石城县人民医院 | II型 | 119092100 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 123 | 一次性使用口罩 | 南昌健鹏医用器材有限公司 | 石城县人民医院 | 耳挂式（中号） | 20190508 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 124 | 一次性使用真空采血管 | 江西精致科技有限公司 | 石城县人民医院 | 抗凝管（枸橼酸钠1:9） | 20190216 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 125 | 一次性使用输液器 带针 | 江西丰临医用器械有限公司 | 石城县中医院 | A-1S 0.7×24TWLB  | 20181206D1 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 126 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 石城县中医院 | 5ml 0.6×25 | 20190121 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 127 | 一次性使用口罩 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 石城县中医院 | 中号 | 20180908 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 128 | 一次性使用口罩 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 石城县宝芝林大药房 | 中号 耳挂式 | 20190102 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 129 | 一次性使用口罩 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 广昌县人民医院 | 中号 | 20190502 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 130 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 扬州世纪顺达科技有限公司 | 广昌县人民医院 | 6.5 | 20190109 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 131 | 一次性配药注射器带针（无菌溶药器） | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广昌县人民医院 | 20ml 1.2×32mm | 20190425 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 132 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 广昌县人民医院 | 中号 | 20181002 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 133 | 一次性使用手术单 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 广昌县人民医院 | 50×60 | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 134 | 医用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 广昌县人民医院 | A-P型 30cm×20cm | 20190110 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 135 | 一次性使用真空贮血管 | 南昌市赣达医疗器械有限公司 | 广昌县人民医院 | 枸橼酸钠（1:9）抗凝管2ml | 19061701 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 136 | 一次性使用手术单 | 南昌健鹏医用器材有限公司 | 广昌县中医院 | B型洞巾 | 20180308 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 137 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 广昌县中医院 | 小（6.5）有粉光面 | 20181028 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 138 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 广昌县中医院 | 中号 | 20190305 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 139 | 一次性使用输液器 带针 | 圣光医用制品股份有限公司 | 广昌同济医院 | A1 0.6×25TWLB | 190410 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 140 | 一次性使用无菌配药注射器 | 圣光医用制品股份有限公司 | 广昌同济医院 | 20ml 1.6×30TWXZ | 190420 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 141 | 医用脱脂纱布块 | 河南省中健医疗器械有限公司 | 上饶市广丰区中医院 | Ⅰ型 8cm×8cm-8P | 19031812 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 142 | 真空采血管 | 重庆世纪长和实业有限公司 | 上饶县妇幼保健院 | 2ml | 20190522 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 143 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 上饶县妇幼保健院 | 中号 | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 144 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 上饶县人民医院 | 中号 | 20181002 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 145 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 上饶县人民医院 | 6.5 | 20190103 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 146 | 可吸收性外科缝合线 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 上饶县人民医院 | 2-0 90cm | 20190321 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 147 | 一次性使用口罩 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 上饶县人民医院 | 中号 耳挂式 | 20190502 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 148 | 一次性使用手术衣 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 上饶县人民医院 | B型 中号 | 20181102 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 149 | 一次性使用手术单 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 上饶县人民医院 | 100×200 A型垫单 | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 150 | 一次性使用口罩 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 上饶县中医院 | 中号 175mm×150mm | 20190409 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 151 | 医用棉球 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 铅山县中医院 | 中号 | 批20190605 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 152 | 一次性使用口罩 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 铅山县中医院 | 中号 A3 | 20190105 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 153 | 医用纱布敷料 | 江西丹美实业有限公司 | 铅山县中医院 | 60mm×80mm×8层/A型 | 190416 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 154 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江苏平安医疗器械有限公司 | 铅山县中医院 | 7 | 20180502 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 155 | 一次性使用真空采血管 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 铅山县中医院 | 1.8ml | 20190112 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 156 | 医用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 铅山县人民医院 | 30cm×20cm A-P型 | 20180305 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 157 | 医用纱布敷料 | 南昌市奥康医疗器械有限公司 | 铅山县人民医院 | 8×8×8 A-1型 | 2019年2月20日 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 158 | 一次性使用真空采血管 | 江西康健医疗器械有限公司 | 铅山县人民医院 | 抗凝管2ml | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 159 | 一次性使用口罩 | 南昌市奥康医疗器械有限公司 | 铅山县人民医院 | A型 耳挂式 中号 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 160 | 医用脱脂棉 | 徐州卫材卫生材料有限公司 | 铅山县人民医院 | 500克 | 20170902 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 161 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 铅山县人民医院 | B型推拉式 中号 | 20190506 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 162 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 扬州亚欧科技发展有限公司 | 横峰县人民医院 | 7.5 中 光面 有粉 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 163 | 一次性使用医用口罩 | 河南亚都实业有限公司 | 横峰县人民医院 | 三层有卡耳挂式/平面形 | 191930 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 164 | 一次性使用真空采血管 | 江苏宇力医疗器械有限公司 | 横峰县人民医院 | 12×75 血沉管 | 20190308 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 165 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 江西恒生实业有限公司 | 横峰县妇幼保健院 | 小号 S 有粉表面 | 20190512 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 166 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 横峰县妇幼保健院 | 中号 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 167 | 一次性使用手术单 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 横峰县妇幼保健院 | 50×60/A型 垫单 | 20190502 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 168 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 河南亚都实业有限公司 | 横峰县中医院 | 中号 无粉光面 | 1903AC9738 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 169 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 横峰县中医院 | 7 无粉 弯曲手指/麻面 | 18060422 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 170 | 脱脂纱布片 | 扬州世纪顺达科技有限公司 | 都昌县妇幼保健院 | 7×7×8 | 20190108 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 171 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 上海华新医材有限公司 | 安远县人民医院 | 6.5 无粉麻面弯曲手指 | 904164 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 172 | 一次性使用口罩 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 安远县人民医院 | 中号 A3 | 批20190605 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 173 | 一次性使用手术单 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 安远县人民医院 | A类 垫单 60×50cm | 20190622 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 174 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 安远县人民医院 | 中头式 5ml 0.7×31mm | 批20190305 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 175 | 一次性使用防气泡输液器 带针 | 上海金塔医用器材有限公司 | 安远县人民医院 | F-S1 0.7×24 TWLB | 20190509 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 176 | 一次性使用手术单 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 安远县妇女儿童医院 | 2200×1200 A型垫单 | 20190509 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 177 | 一次性使用输液器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 安远县妇女儿童医院 | S2D1S 0.55×20RWLB | 批20190601D1 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 178 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安远县永康大药房 | 安稳+ | SN 2JICER03463/2J01B181218 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 179 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 于都县人民医院 | 弯形 麻面有粉 7 | WM 1805 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 180 | 一次性使用输液器 带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 于都县人民医院 | A1 0.7×25TWLB | 批190421 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 181 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 于都县人民医院 | 中号 | 20181002 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 182 | 一次性使用无菌巾 | 新乡市华康卫材有限公司 | 于都县人民医院 | II型 40cm×60cm | 19060631 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 183 | 一次性使用真空贮血管 | 南昌市赣达医疗器械有限公司 | 于都县人民医院 | 枸橼酸钠（1:9）抗凝管2ml | 19061701 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 184 | 带线缝合针（编织丝线） | 杭州爱普医疗器械股份有限公司 | 于都县人民医院 | 3-0 75cm | 201574S | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 185 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 于都县人民医院 | 5ml 0.7×30 | 20190606 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 186 | 非吸收性外科缝线 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 于都县中医院 | 3-0（1#） 60cm×15 | 181227 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 187 | 一次性使用输液器 带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 于都县中医院 | A3 0.7×25TWLB | 批190421 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 188 | 非吸收性外科缝线 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 于都县妇幼保健院 | 3-0（1#） 60cm×15 | 181227 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 189 | 一次性使用口罩 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 于都县妇幼保健院 | 中号 A3 | 20181105 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 190 | 一次性无菌阴道扩张器 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 于都县妇幼保健院 | 中号 A型轴转式 | 20190506 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 191 | 一次性使用手术单 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 于都县妇幼保健院 | 60cm×60cm A类：垫单 | 20190106 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 192 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 于都县妇幼保健院 | 6.5 无粉/弯曲手指/麻面 | 19041824 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 193 | 血糖仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司于都红旗大道店 | GA-3型 | SN 1QI7JS00302/1Q01B180801 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 194 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西五洲医药营销有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB  | 批20190417 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 195 | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 樟树市人民医院 | 4-0 黑色 5M （传统代号：0） | 11U1126 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 196 | 一次性使用真空贮血管 | 南昌市赣达医疗器械有限公司 | 樟树市人民医院 | EDTA-K2 抗凝管2ml | 19071201 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 197 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 樟树市人民医院 | 中号 | 20190605 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 198 | 一次性使用引流袋 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 樟树市人民医院 | 1000ml | 20190502 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 199 | 一次性使用输液器 带针 | 江西侨明医疗器械有限公司 | 樟树市人民医院 | 1323 0.55×19RWLB | 181222 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 200 | 灭菌橡胶外科手套 | 江苏华宏医疗器械有限公司 | 樟树市人民医院 | 6.5 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 201 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 樟树市妇幼保健院 | 中号 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 202 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 江西省樟树市中医医院 | 5ml;0.7×30mm TWLB  | 20190121 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 203 | 一次性使用输液器 带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西省樟树市中医医院 | A1 0.55×20RWLB  | 180701 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 204 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 江西省峡江县妇幼保健院 | 0.7×25TWLB 5.0μm | 批20190125D1 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 205 | 一次性使用真空采血管 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西省峡江县妇幼保健院 | 5ml | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 206 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 江西省峡江县妇幼保健院 | 中号 | 20190305 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 207 | 一次性使用手术垫单 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 江西省峡江县中医院 | 80cm×150cm A型 医用中单 | 20190705 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 208 | 一次性使用口罩 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 江西省峡江县中医医院 | 中号 耳挂式 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 209 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西省峡江县中医院 | 5ml，0.7×30TWLB | 批190311 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 210 | 一次性使用输液器 带针 | 圣光医用制品股份有限公司 | 江西省峡江县中医医院 | A3 0.55×19RWLB | 批20181228 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 211 | 一次性使用真空贮血管 | 南昌市赣达医疗器械有限公司 | 江西省峡江县中医院 | 分离胶+促凝剂 5ml | 19051901 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 212 | 一次性使用手术单 | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 江西省峡江县人民医院 | 80×120 A型垫单 | 20190302 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 213 | 医用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 江西省峡江县人民医院 | 型号：A-P型 45cm×45cm  | 20190211 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 214 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 江西省峡江县人民医院 | 7 直型手指 光面 有粉 | 1808K | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 215 | 一次性使用真空静脉血样采集容器 | 代理人名称：碧迪医疗器械（上海）有限公司 | 江西省峡江县人民医院 | 6ml，φ13×100mm 肝素锂  | 8249547 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 216 | 一次性使用真空采血管 | 江西丰临医疗科技股份有限公司 | 分宜县人民医院 | 5ml 血清管（分离胶+促凝剂） | 20190619 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 217 | 一次性使用橡胶外科手套 | 江西恒生实业有限公司 | 分宜县人民医院 | 7 | 20181008 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 218 | 眼科专用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 分宜县人民医院 | 18cm×14cm P-D型 | 20190318 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 219 | 一次性使用真空采血管 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 江西省分宜县中医院 | 5ml 血清管（促凝剂） | 20190509 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 220 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江西省分宜县中医院 | 7 | 20190115 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 221 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 莲花医疗用品有限公司 | 江西省分宜县中医院 | 5ml 0.6×25 | 190425 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 222 | 血糖分析仪 | 青岛厚美德生物科技有限公司 | 江西百惠康大药房连锁有限公司分宜安仁店 | GLM-73 | SN：H19404600Z/73-190442 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 223 | 一次性使用口罩 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 分宜县妇幼保健院 | 175mm×150mm 中号 | 20190209 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 224 | 一次性使用手术单 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 分宜县妇幼保健院 | A型垫单 220×80 | 20190701 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 225 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 莲花医疗用品有限公司 | 分宜县妇幼保健院 | 1ml 0.45×16 | 181212 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 226 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江苏平安医疗器械有限公司 | 分宜县妇幼保健院 | 6.5 | 20180502 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 227 | 一次性使用输液器 带针 | 江西丰临医用器械有限公司 | 分宜县妇幼保健院 | A1-1TS 0.7×24TWLB | 20190606D1 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 228 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 新余第四医院 | 中号 | 20190308 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 229 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 新余第四医院 | 6.5 | 1810A | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 230 | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 新余钢铁集团有限公司中心医院 |  15×60cm 0 | PD3BX | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 231 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 新余市人民医院 | 7 | 1906c | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 232 | 一次性使用产包 | 河南亚都实业有限公司 | 新余市人民医院 | II型 | 1904AA1765 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 233 | 一次性使用真空采血管 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 新余市人民医院 | 2ml | 20190605 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 234 | 一次性使用真空采血管 | 江西丰临医疗科技股份有限公司 | 新余市中医院 | 全血管（EDTA-K2） 2ml | 20190424 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 235 | 一次性使用孔巾 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 新余市中医院 | 40×50 | 190502415 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 236 | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 新余市妇幼保健院 |  3-0 15×60cm  | MJ4AJ | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 237 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 扬州市霞光医疗器械有限公司 | 新余市妇幼保健院 | 小号 轴转式 | 20190308 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 238 | 一次性使用真空贮血管 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 黎川县中医医院 | 2ml/枸橼酸钠（1:9） | 20190522 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 239 | 一次性使用输血器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 黎川县中医医院 | 0.9mm/A型 | 20181221 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 240 | 非吸收性外科缝线 真丝缝线 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 黎川县中医医院 | 2-0 线长60cm×15（多股编织、黑色） | 190330 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 241 | 一次性使用自动止液输液器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 黎川县中医医院 | Z-6L型 0.55mm | 批20181231 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 242 | 一次性使用口罩 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 黎川县中医医院 | 中号/A3型 | 批20190105 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 243 | 一次性使用输液器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 黎川县人民医院 | B3-1 0.55mm | 批20180207 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 244 | 医用真丝非吸收缝线 | 扬州市金环医疗器械厂 | 黎川县人民医院 | 3-0 3.5m | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 245 | 一次性使用输血器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 黎川县人民医院 | A型 0.9mm | 批20190529 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 246 | 一次性使用口罩 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 黎川县妇幼保健计划生育服务中心 | 175mm×150mm | 20180309 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 247 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 宜黄县人民医院 | 0.7×25TWLB 5.0μm | 批20190304D3 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 248 | 一次性使用口罩 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 宜黄县人民医院 | 中号 175mm×150mm | 20190509 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 249 | 一次性使用输液器 带针 | 江西丰临医用器械有限公司 | 宜黄县中医医院 | A-1TS 0.7×24TWLB | 批20190507 D1 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 250 | 一次性使用真空采血管 | 江西康健医疗器械有限公司 | 宜黄县中医医院 | 抗凝管 2ml | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 251 | 一次性使用口罩 | 江西松鹤医疗器械有限公司 | 宜黄安康医院 | 中号 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 252 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 河北翔远医疗器械股份有限公司 | 资溪县妇幼保健院计划生育服务中心 | 玻璃2ml | 190203 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 253 | 非吸收性外科缝线 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 资溪县人民医院 | 0（7#）B-100 60cm×15 | 181115 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 254 | 一次性使用输血器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 资溪县人民医院 | A型 0.9mm | 批20190414 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 255 | 一次性使用真空采血管 | 江西康健医疗器械有限公司 | 资溪县人民医院 | 抗凝管 2ml 枸橼酸钠1:9 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 256 | 一次性使用输液器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 资溪县人民医院 | B1-1 0.7mm | 批20190518 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 257 | 非吸收性外科缝线 | 扬州环宇医疗器械有限公司 | 金溪同济医院 | 3-0线束 60cm | 20180305 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 258 | 一次性使用输液器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 金溪同济医院 | B1-1 0.6mm | 批20190706 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 259 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 江西省金溪县中医院 | 1.6ml 柠檬酸钠4:1 | 190401 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 260 | 一次性使用输液器 带针 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 江西省金溪县中医院 | A3 0.7×25 | 批20190512 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 261 | 一次性使用口罩 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 江西省金溪县中医院 | 175mm×150mm 中号 | 20190409 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 262 | 一次性使用输血器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西省金溪县中医院 | A型 0.9mm | 批20181214 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 263 | 一次性使用避光输液器 带针 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 金溪县人民医院 | GV3 0.7×25TWLB | 180519 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 264 | 一次性使用口罩 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 金溪县人民医院 | 175mm×150mm 中号 | 20190509 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 265 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 金溪县人民医院 | EDTAK2 2ml | 190406 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 266 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 永丰邦尔医院 | 1ml 0.45×16RWLB | 批180814 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 267 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 永丰邦尔医院 | 采血量5ml 添加剂：肝素钠 | 20180104 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 268 | 医用手术薄膜 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 永丰邦尔医院 | 45cm×45cm/A-P型 | 20180730 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 269 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 永丰县中医院 | 分离胶-促凝管 5ml | 190301 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 270 | 医用真丝编织线 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 永丰县中医院 | 2-0/T 黑色5M | 11V0706 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 271 | 一次性使用输血器 带针 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 永丰县中医院 | QV4 0.9×27TWLB | 批190328 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 272 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 圣光医用制品股份有限公司 | 永丰康福医院 | 5ml 0.6×25TWLB | 批170223 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 273 | 一次性使用输血器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 吉水县人民医院 | A型 0.9mm | 批20180731 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 274 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 吉水县人民医院 | 5ml 0.7×30TWLB | 批190513 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 275 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 浏阳市三力医用科技发展有限公司 | 吉水县中医医院 | EDTAK2 2ml | 190406 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 276 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 吉水县中医医院 | 0.7×30TWLB 5ml | 批190611 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 277 | 一次性使用真空贮血管 | 南昌市赣达医疗器械有限公司 | 万安县人民医院 | EDTA-K2 抗凝管 2ml | 19061401 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 278 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 万安县中医院 | 5ml 中头式 0.7×31mm | 20190320 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 279 | 一次性使用真空贮血管 | 南昌市赣达医疗器械有限公司 | 万安县中医院 | 抗凝管2ml 枸橼酸钠（1:9） | 19061701 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 280 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 泰和县万合中心卫生院 | 5ml 0.6×25TWLB | 180316 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 281 | 一次性使用真空采血管 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 泰和县人民医院 | 1.8ml 枸橼酸钠1:9 | 20190212 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 282 | 一次性使用自损毁型无菌注射器 | 江西青山堂医疗器械有限公司 | 泰和县人民医院 | A3型 10ml 1.2×30TWLB | 20190629 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 283 | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 泰和县人民医院 | 4-0 15×60cm | MC3CD | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 284 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 泰和医院 | 5ml 0.7×30TWLB | 190321 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 285 | 可吸收性外科缝线 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 泰和县中医院 | 0 90cm×1根 | 181107 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 286 | 一次性使用手术单 | 南昌市奥康医疗器械有限公司 | 江西省信丰县人民医院 | 2300mm×900mm A型 | 20181010 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 287 | 一次性使用橡胶检查手套 | 江西丹美实业有限公司 | 江西省信丰县人民医院 | 中号（7.5号） | 190402 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 288 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 扬州源康医疗器械有限公司 | 贵溪市中医院 | 7.5(直型手指/光面/有粉） | 20190102 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 289 | 灭菌橡胶外科手套 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 鹰潭市人民医院铁路分院 | 7号 弯型手指/麻面/有粉 | 20180926 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 290 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 都昌县第二人民医院 | 7.5 无粉麻面 | / | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 291 | 灭菌橡胶外科手套 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 彭泽县人民医院 | 6.5 弯型手指/麻面/有粉 | 20190315 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 292 | 一次性使用输液器 带针 | 鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司 | 鹰潭市中医院 | A2 0.55×20 TWLB | 20181121 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 293 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 上海华新医材有限公司 | 鹰潭市中医院 | 7 有粉 麻面 | 809049 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 294 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 上海华新医材有限公司 | 鹰潭市人民医院 | 6.5 有粉 麻面 | 904229 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 295 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西宝塔医疗器械有限公司 | 上饶县中医院 | 5ml 0.7×30TWLB | 批20190509 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 296 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 铅山县中医院 | 中头式 1ml 配针规格 0.45×15.5mm | 批20181206 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 297 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 铅山县人民医院 | 中头式 1ml 0.45×15.5mm | 批20190324 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 298 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 横峰县人民医院 | 1ml 0.45×15RWLB  | 批20190417 A5 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 299 | 一次性使用无菌注射器 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 横峰县中医院 | 5ml 0.7×32TWLB  | 批19042401 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 300 | 一次性使用口罩 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 安远县妇女儿童医院 |  175mm×150mm 中号 | 20190409 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |
| 301 | 可吸收性外科缝线 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 于都县妇幼保健院 | 3-0 H-613 75cm | 170119 | 江西省医疗器械检测中心 | 合格 |