**附件2**

**2018年度江西省医疗器械抽检不符合标准规定产品名单(2018.8.29)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **标示产品名称** | **被抽样单位** | **标示生产企业** | **型号规格** | **生产日期/批号/出厂编号** | **抽样单位/检验单位** | **不符合标准规定项** | **备注** |
| 1 | 一次性使用真空贮血管 | 新干县人民医院 | 南昌市赣达医疗器械有限公司 | 枸橼酸钠（1:4) 抗凝管2ml | 产品编号/批号：17111511 | 江西省医疗器械检测中心 | 公称液体容量 |  |
| 2 | 一次性使用真空采血管 | 新干县中医医院 | 江西众杰医疗器械有限公司 | 枸橼酸钠（1:4) 2ml | 生产日期:20171208 | 江西省医疗器械检测中心 | 公称液体容量 |  |
| 3 | 一次性使用手术单 | 赣南医学院第一附属医院 | 南昌市奥康医疗器械有限公司 | A型 床罩2300mm×900mm | 生产日期:2017年10月10日 | 江西省医疗器械检测中心 | 尺寸 |  |
| 4 | 一次性使用口罩 | 丰城妇产医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 中号 B型 耳挂式 | 生产日期:2017年9月1日 | 江西省医疗器械检测中心 | 单位面积质量 |  |
| 5 | 棉签 | 丰城妇产医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 10cm | 生产日期:2017年1月5日 | 江西省医疗器械检测中心 | 细菌菌落总数、真菌菌落总数 |  |
| 6 | 一次性使用中单 | 井冈山大学附属医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 40×50cm | 产品编号/批号：20171206 | 江西省医疗器械检测中心 | 断裂强力、无菌 |  |
| 7 | 一次性使用口罩 | 万安县中医院 | 新乡市华康卫材有限公司 | 挂耳式 | 产品编号/批号：2017072801 | 江西省医疗器械检测中心 | 无菌 | 假冒产品 |